Zverejnenie zadania zákazky s hodnotami viac ako 1.000,- € bez DPH

podľa § 9 odst. 9 novely 95/2003 zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

# Predmet zákazky: „Obnova 3. pavilónu“ – rekonštrukcia elektroinštalácie

Špecifikácia predmetu zákazky:

| Materiál | množstvo ks/m |
| --- | --- |
| Vyp.č.1 | 8 |
| Vyp.č.5B | 1 |
| Vyp.č.6 | 1 |
| Vyp.č.5 | 4 |
| 5. ramček | 2 |
| 2. ramček | 1 |
| krab. K 68 | 51 |
| OBO krabic | 24 |
| CYKY 5x10 | 26 |
| CYKY 5x2,5 | 300 |
| CYKY 3x2,5 | 600 |
| CYKY 3x1,5 O | 50 |
| Dražka 20x30 | 50 |
| Skrin. Elektromer | 1 |
| Stuple | 100 |
| Sadra | 30 |
| Bin. Paska | 100 |
| Svietidlo | 72 |
| ZS | 20 |
| ZS dvoj. | 18 |
| Rozvadzač | 1 |
| Istič 10 A 1pol | 5 |
| Istič 16 A 1pol | 7 |
| Prud.chr.16 A 3pol | 1 |
| Hl.vyp 25A 3pol | 1 |
| Hl Istič 25A 3pol | 1 |

Cena zahŕňa dodávku a montáž.

Hodnota zákazky: 2.800,- € bez DPH

Identifikácia verejného obstarávateľa:   Obec Ražňany, 082 61 Ražňany 235

IČO: 00327689, č. ú.: 3542669001/5600,

tel. 051/4521214

Miesto: Obec Ražňany

Lehota dodania zákazky: do 31.12.2013